一、奖项类别：

科技进步奖

项目名称：

新型电化学发光和散射比浊的全自动免疫分析仪关键技术开发及应用

二、主要完成人（含排序）：

王贵学（1）、刘先成（2）、徐岩（3）、邱菊辉（4）、张波（5）、王铮（6）、唐敬波（7）、许商成（8）、刁奇志（9）、徐紫宸（10）、赵爽（11）、张庆庆（12）、臧广超（13）、陈继德（14）、杨露（15）

三、主要完成单位（含排序）：

重庆大学（1）、深圳普门科技股份有限公司（2）、重庆市第六人民医院（3）、重庆医科大学（4）、三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院)（5）、重庆市璧山区人民医院（6）

四、项目简介：

免疫诊断已成为人类疾病诊疗所必不可少的医学手段，中国免疫诊断产品市场被跨国企业巨头如罗氏等垄断，国产免疫诊断产品替代进口产品空间巨大。目前诊断仪器开发主要存在磁珠等试剂在管道内分布不均匀和液路容易产生气泡等导致检测精度低、灵敏度低和稳定性差等问题。本团队基于新发现的脂质浓度在血管壁面出现的极化现象和旋动流冲刷减少有害脂质在管壁的残留、进而保护血管腔道等血液动力学基础理论，通过仿生手段，研发了可控的流通式磁分离技术、具有自主知识产权的医用检验仪器的气泡抑制方法和发明了磁场变换的底部螺旋涡流搅拌混匀技术，研制推出具有自主知识产权的全自动电化学发光免疫分析仪和特定蛋白分析仪及其配套试剂产品，实现了进口替代。

主要内容包括：

1、揭示了血管内血液动力学的分布规律与对血管腔道的保护机制。揭示了血管内血液动力学的分布规律与机制，构建了血液动力学冲刷血管腔道的力学模型，创建了血管脉动流场-管道压差分级-涡旋流冲刷搅拌协同保护血管腔道的流体控制理论。

2. 仿生血液动力学理论，研发了高精度、高灵敏度和高准确性检测技术。开发了具有自主知识产权的可控流通式磁分离技术，提高检测系统灵敏度；研制了医用检验仪器的气泡抑制平台，提高检测精度；发明了磁场变换的底部螺旋涡流搅拌混匀技术，提高检测结果的准确性。

3. 完成了全自动电化学发光免疫分析仪和特定蛋白分析仪的开发，获得医疗器械产品注册证。开发了新型电化学发光标记物-三联吡啶钌高效电化学发光标记物，性能达到国际先进水平。全自动电化学发光免疫分析仪实现了对甲状腺激素等10个大类及80余项检测项目的分析检测。特定蛋白分析仪实现快速、准确定量分析人体全血超敏C-反应蛋白。项目已获得授权发明专利12件，获得计算机软件著作权9项，发表SCI论文42篇。取得仪器医疗器械注册证3项和检验报告3项，配套试剂注册证81项，企业技术要求81项，科技成果鉴定2项。电化学免疫分析系统等荣获2020年度中国分析测试协会科学技术奖特等奖。项目产品在重庆医科大学附属第一医院等3000多家单位装机使用，出口到美洲和欧洲等111个国家。近二年产品累计销售3472台，配套试剂18522.16万人份，新增销售额81782.07万元，其中出口2587.56万美元，新增利润16497.61万元，税金7678.69万元，相比进口仪器和试剂节省费用约42089万元，社会经济效益显著。